## Données du projet
Commune de Bière : Formulaire de dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux claires Données du projet
1. Objectif et limites d'utilisation du présent formulaire
Ce formulaire est conçu à l'usage des particuliers dans le cadre d'un projet de construction, afin de déterminer si une rétention des eaux pluviales est nécessaire, et le cas échéant, de dimensionner les ouvrages de rétention.
Pour les projets de construction de plusieurs parcelles (plus de 3000 m2) et pour les plans de quartier, les calculs doivent être effectués par un ingénieur spécialisé. C'est également si l'ouvrages de rétention dimensionné fait plus de 100 m3.
Le volumes de rétention est calculé selon la directive VSA "Evacuation des eaux pluviales, Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations", nov. 2002, Diagrammes de dimensionnement selon SN 640 350 (édition 2000), Abaque 8.7d Région Plateau - Tessin Nord
La limite pour le débit de restitution est de 20 l/s/ha pour des pluies de temps de retour de 10 ans selon les directives du canton de Vaud (SESA).
Hors zone, le calcul de la rétention suit le même principe qu'en zone à bâtir. Cependant, le périmètre de calcul n'est plus la parcelle, mais le bassin versant de la chambre de raccordement au réseau d'évacuation des eaux (périmètre dont les eaux ruisselées et drainées aboutiront dans le collecteur d'évacuation des eaux ou au cours d'eau par un exutoire construit).
2. Référence du projets
Propriétaire :
Bureau mandataire :
Adresse :
Parcelle :
| Constructions existantes sur la parcelle (oui/non) : |  | Attention : remplir par 'oui' ou 'non'
| Bassin versant (selon carte ci-dessous) : |  | Attention : remplir par '1', '2' ou '3'
1. du Flon à l'amont du tronçon enterré
2. du Vuembre, de la Veurze, du Flon à l'aval du tronçon enterré et de l'Aubonne à l'amont d'Au Moulin
3. de l'Aubonne à l'aval du pont au lieu-dit Au Moulin
Bassins versants et mesures de rétention demandées :
de 0 à 0
Commune de Bière : Formulaire de dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux claires Données du projet (Suite)
3. Calcul du coefficient de ruissellement (Cr)
| Surface totale de la parcelle (en zone) ou périmètre drainé (hors zone) : |  |  |  | m2
Répartition de cette surface en fonction du type de couverture :
| Type de surface | Cr | Surfaces | Surfaces
|  |  | actuelles | du projet
|  | % | m2 | m2
| toit de tuiles | 90
| enrobé bitumineux, béton | 80
| verre, tôle, amiante-ciment | 95
| pavés | 50
| gravier | 25
| pavés (grilles) à gazon | 15
| jardins, prés, parc à plat | 0
| jardins, prés, parc en pente : - de 0.5 à 6 % | 5
| - de 8 à 25 % | 15
| - de 30 à 50 % | 30
|  |  | 0 | 0
| Coefficient de ruissellement de la parcelle : |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Surface réduite [hectare] |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4. Détermination de la contrainte
Si l'une des conditions suivante est remplies, le projet ne nécessite pas de rétention à la parcelle :
| - Le coefficient de ruissellement est inférieur à 10% ? |  | #DIV/0!
| - La surface de la parcelle est inférieure à 500 m2 ? |  | oui : pas de rétention nécessaire
Dans le cas contraire, le calcul à réaliser par le mandataire dépend du bassin versant et de l'état de construction de la parcelle. Selon les données de référence du projet (voir § 2), il s'agit ici de :
=> Calculer une rétention selon le Calcul 1.
5. Liens utiles
Exemples de solutions alternatives au bassin de rétention enterré :
http://etat.geneve.ch/dt/eau/gestion_eaux_pluviales_parcelle-80-3742.html
Exemples de solutions techniques avec coûts :
www.faserplast.ch/downloads/fr/utilisation_de_l_eau_de_pluie.pdf
1
3
2
2

## Calcul 1
Commune de Bière : Formulaire de dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux claires Calcul 1 : Rétention
1. Principe
| Le débit de restitution maximal dépend de l'état de construction de la parcelle : | Débit de restitution actuel | Débit de restitution maximal
|  | < 20 l / s / ha | 20 l / s / ha
|  | > 20 l / s / ha | = Débit de restitution actuel
2. Détermination du débit de restitution maximal
| Le débit ruisselé actuel est calculé avec une pluie de 10 minutes et un temps de retour de 10 ans (selon SN 640 350) : |  |  | SN 640 350 | 266.5663 | l/s/ha pour t = 10 min
| Débit de restitution actuel : | #DIV/0! | l / s
| Débit de restitution correspondant au 20 l/s/ha : | 0 | l / s
| Débit de restitution maximal : | #DIV/0! | l / s | Selon règlement ville de Lausanne : | #DIV/0!
3. Ouvrage de régulation du débit
L'organe de régulation du débit sert à limiter le débit de restitution vers le milieu récepteur ou le collecteur public. Il doit être dimensionné pour laisser passer le débit de restitution maximal (voir § 2).
Pour les débits de restitutions (de 1 l/s à 60 l/s), un régulateur à tourbillon (vortex) est conseillé, car il évite que les collecteurs de petits diamètres ne se bouchent et assurent un débit constant.
Dans tous les cas, il est déconseillé de choisir un organe de régulation dont le diamètre minimal est inférieur à 7 cm.
4. Calcul du volume de rétention
| Surface réduite actuelle : | #DIV/0! | ha réd
| Surface réduite du projet : | #DIV/0! | ha réd | v = y [m3/ha réduit] | y = 0,0105x2 - 3,3x + 362
| débit de restitution par surface réduite (qab) | #DIV/0! | l/s/ha réd | avec qab = x [l/s/ha réduit]
| Volume de rétention selon la directive VSA : | #DIV/0! | m3 | Domaine de validité | qab de 20 à 150
| #DIV/0! |  |  |  | au-delà de 150 : v = 100 [m3/ha réduit]
|  |  |  | Selon règlement ville de Lausanne : | #DIV/0!
5. Trop-plein de sécurité
Un trop-plein de secours doit être installé. Il ne devrait pas être raccordé au réseau de canalisation, mais vers une dépression où les eaux peuvent déborder sans causer de dégâts.
| Pour assurer la sécurité pour une pluie de 5 minutes et un temps de retour de 10 ans (selon SN 640 350), le trop-plein doit être dimensionné pour laisser passer le débit suivant : |  |  | SN 640 350 | 335.0571 | l/s/ha pour t = 5 min
| Capacité du trop-plein de sécurité : | #DIV/0! | l / s | 1 à 1,5 x Q max amont
6. Autres recommandations
La configuration de l'ouvrage doit permettre de contrôler le fonctionnement de l'ouvrage et d'assurer son entretien.
Un entretien régulier et un contrôle tous les 6 mois, ainsi qu'après les gros événements pluvieux, est indispensable.
Une surface ne doit pas être raccordée directement sur un bassin de rétention sans passer par un dépotoir avec coude plongeur, et une grille doit être installée en cas de besoin.
7. Documents à fournir
Présent formulaire
Plan de situation des bâtiments et voiries
Coupes et plans de l'ouvrage de rétention jusqu'à ses exutoires
Documentation technique de l'organe de régulation
Extrait cadastral situant l'ouvrage de rétention et ses exutoires

## Calcul 2
Commune de Bière : Formulaire de dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux claires Calcul 2 : Respect du coefficient de ruissellement maximum selon la zone d'affectation
1. Principe
Les parcelles ne doivent pas s'imperméabiliser au-delà du coefficient maximal fixé par le PGEE.
Si le coefficient actuel de la parcelle est déjà supérieur au coefficient de ruissellement maximal fixé par le PGEE, le coefficient maximal à saturation est le coefficient actuel.
2. Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) maximal selon le PGEE
| Zone d'affectation | Cr maximal %
| Habitations collectives | 25%
| Habitations individuelles | 25%
| Industrie et artisanat | 50%
| Village | 50%
| Hameau | 30%
Zone d'affectation du projet et coefficient correspondant selon tableau ci-dessus :
| Zone d'affectation | Cr maximal %
3. Respect du coefficient de ruissellement maximal
| Coefficient de ruissellement actuel de la parcelle : | #DIV/0!
| Coefficient de ruissellement maximal à respecter : | ?
| Coefficient de ruissellement du projet : | #DIV/0!
Respect du coefficient de ruissellement maximal ?
4. Documents à fournir
Présent formulaire
Plan de situation des bâtiments et voiries

## Regression (hidden)
Régression
|  | l/s/ha réduit | m3/ha réduit | Formules
|  | qab | v | v reg
|  | 1 | 400 | 358.7105
|  | 10 | 340 | 330.05
|  | 20 | 300 | 300.2 | v = y [m3/ha réduit] | y = 0,0105x2 - 3,3x + 362
|  | 30 | 265 | 272.45 | qab = x [l/s/ha réduit]
|  | 40 | 240 | 246.8
|  | 50 | 220 | 223.25 | Domaine de validité | qab de 20 à 150
|  | 60 | 200 | 201.8 |  | au-delà de 150 : v = 100 [m3/ha réduit]
|  | 70 | 180 | 182.45
|  | 80 | 165 | 165.2
|  | 90 | 153 | 150.05
|  | 100 | 140 | 137
|  | 110 | 130 | 126.05
|  | 120 | 120 | 117.2
|  | 130 | 110 | 110.45
|  | 140 | 105 | 105.8
|  | 150 | 100 | 103.25
|  | 160 | 100 | 102.8
|  | 170 | 100 | 104.45
Formule pour le volume |  | m3
| Surface | ha | 1
| Cr | % | 50%
| débit de restitution spécifique | l/s/ha | 20
| débit de restitution | l/s | 20
| qab | l/s/ha réduit | 40
| Surface réduite | ha réduit | 0.5
| v | m3/ha réduit | 246.8
| Volume | m3 | 123.4
123.4
123.4
Remarques préalables / Limites de la méthode
- Le volumes de rétention est calculé selon la directive VSA
"Evacuation des eaux pluviales, Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations", nov. 2002
Diagrammes généraux de dimensionnement de petites installations de rétention, selon SN 640 350 (édition 2000). Abaque 8.7d Région Plateau - Tessin Nord
- La méthode utilisée n'est valable que pour de petits ouvrages de rétention
- L'abaque est calculé par rapport à la limite cantonale VD : débit de restitution = 20 l/s/ha pour des pluies de temps de retour de 10 ans

## RN023a (hidden)
Calcul
|  | Limite cantonale | 20 | l/s/ha
|  | Surface de la parcelle | 1 | ha
|  | Débit de restitution | 20 | l/s
|  |  | CR | Ha réduits | l/s/haréduit | m3/haréduits | m3
|  |  | 0.1 | 0.1 | 200 | 0 | 0
|  |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 140 | 28
|  |  | 0.3 | 0.3 | 66.6667 | 190 | 57
|  |  | 0.4 | 0.4 | 50 | 220 | 88
|  |  | 0.5 | 0.5 | 40 | 240 | 120
|  |  | 0.6 | 0.6 | 33.3333 | 260 | 156
|  |  | 0.7 | 0.7 | 28.5714 | 270 | 189
|  |  | 0.8 | 0.8 | 25 | 280 | 224
|  |  | 0.9 | 0.9 | 22.2222 | 290 | 261
|  |  | 1 | 1 | 20 | 300 | 300
PGEE de Bière : Abaque pour le contrôle du dimensionnement des ouvrages de rétention
Remarques préalables / Limites de la méthode
| - Le volumes de rétention est calculé selon la directive VSA | [8 empty] | ville de lausanne
| "Evacuation des eaux pluviales, Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations", nov. 2002 | [8 empty] | service d'assainissement
| Diagrammes généraux de dimensionnement de petites installations de rétention, selon SN 640 350 (édition 2000). Abaque 8.7d Région Plateau - Tessin Nord | [8 empty] | kern
| - La méthode utilisée n'est valable que pour de petits ouvrages de rétention | [8 empty] | ville de lausanne
| - L'abaque est calculé par rapport à la limite cantonale VD : débit de restitution = 20 l/s/ha pour des pluies de temps de retour de 10 ans | [8 empty] | 21 315 79 51
- Cette méthode n'est valable que pour des parcelles à urbaniser (Coefficient de rétention actuelle < 0.1). Les parcelles déjà urbanisées se densifiant doivent être vues au cas par cas.
- Cet abaque ne peut pas être utilisé comme base de dimensionnement d'un ouvrage. Il n'est destiné qu'au contrôle de l'ordre de grandeur des volumes de rétention.
Débit de restitution maximum / Volume de rétention approximatif
|  | Surface de la parcelle [ha] | <0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
|  | Débit de restitution maximum [l/s] | <1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40
|  | Coefficient de ruissellement de la parcelle après urbanisation | Volume de rétention en [m3] | [6 empty] | 5 l/s/haréduit =
|  | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | l/s/ha
|  | 0.2 | - | 1.4 | 2.8 | 14 | 28 | 42 | 56 | 1 | l/s/ha
|  | 0.3 | - | 2.85 | 5.7 | 28.5 | 57 | 85.5 | 114 | 1.5 | l/s/ha
|  | 0.4 | - | 4.4 | 8.8 | 44 | 88 | 132 | 176 | 2 | l/s/ha
|  | 0.5 | - | 6 | 12 | 60 | 120 | 180 | 240 | 2.5 | l/s/ha
|  | 0.6 | - | 7.8 | 15.6 | 78 | 156 | 234 | 312 | 3 | l/s/ha
|  | 0.7 | - | 9.45 | 18.9 | 94.5 | 189 | 283.5 | 378 | 3.5 | l/s/ha
|  | 0.8 | - | 11.2 | 22.4 | 112 | 224 | 336 | 448 | 4 | l/s/ha
|  | 0.9 | - | 13.05 | 26.1 | 130.5 | 261 | 391.5 | 522 | 4.5 | l/s/ha
|  | 1 | - | 15 | 30 | 150 | 300 | 450 | 600 | 5 | l/s/ha
Légende
Pas de rétention nécessaire
Préférer des solutions diminuant le coefficient de ruissellement (diminuion des surfaces imperméabilisées, voir fiches du canton de Genève)
Rétention à envisager